附件1：主要技术指标

应用系统软件监控平台技术要求：

- 支持主机性能监控（磁盘、内存、CPU、GPU、网络IO）

- 支持中间件健康状况监控（Web服务器、虚拟机、消息队列）

- 支持数据库健康状况监控（并发、日志空间、SQL执行效率）

- 支持应用系统日志聚合

- 平台应具备良好的可扩展性，以适应业务增长和技术变化

- 具备灵活的告警设置，可根据不同的性能指标阈值自动触发告警

- 能够存储并分析长期的历史数据，辅助进行趋势预测

- 符合行业安全标准，支持加密传输、权限管理等功能

- 界面友好，易于上手操作，适合不同技术水平的用户使用

- 具有快速定位问题的能力，并能提供解决方案或建议